## ЮЛ
Памятка Потребителям "Порядок оснащения электроустановок юридических лиц приборами учета электроэнергии (интеллектуальной системой учета) в соответствии с разделом X ПП РФ 442"
Используемые сокращения:
СО – сетевая организация;
ПУ – прибор учета электрической энергии;
ИК – измерительный комплекс (прибор (система) учета, в том числе ТТ, ТН)
ТН – измерительные трансформаторы напряжения;
ТТ – измерительные трансформаторы тока;
МКД – многоквартирный дом;
ИСУ – интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности);
ИКУ – лицо, осуществляющее управление МКД;
ПП РФ № 442 – Правила функционировании розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442
№ п/п | Этапы | Действия Потребителя | Срок | Примечание
1. | Порядок оснащения ИК при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками ИК
1.1. | Обращение Потребителя в АО "ЕЭнС" | Направить заявку в АО "ЕЭнС" на установку/замену приборов учета по №522-ФЗ. |  | ГП и СО обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками ИК. Направить заявку можно на электронную почту: office@eens.ru или почтовым отправлением по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210. Шаблон заявки на установку/замену приборов учета по №522-ФЗ расположен на вкладке "Юридическим лицам" сайта АО "ЕЭнС" в разделе "Заявка на установку/замену приборов учета".
1.2. | Обследование (при необходимости) ИК с целью установки ИСУ | Предоставить АО "ЕЭнС" и СО доступ к месту установки ИК | В согласованную с Потребителем дату и время | СО обеспечивает коммерческий учет в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к ее сетям энергопринимающих устройств Абонентов (за исключением установки и замены коллективных (общедомовых) ПУ). ГП обеспечивает коммерческий учет в отношении расположенных в его зоне деятельности МКД (за исключением помещений МКД, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества), включая установку коллективных (общедомовых) ПУ. СО (ГП) вправе за отдельную плату устанавливать (заменять) ПУ до истечения их срока поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью ПУ, при обращении Абонента, а также предоставлять услуги, не включенные в минимальный набор функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Приобретение, установка, замена, эксплуатация и поверка измерительных трансформаторов, используемых на подстанциях с уровнем высшего напряжения 20 кВ и выше, а также в отношении объектов по производству электрической энергии (мощности), осуществляются Потребителем.
1.3. | Направление ГП или СО в адрес Потребителя запроса на установку (замену) ПУ | Согласование места установки ИК, а также даты и времени допуска к месту установки ИК | В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.
1.4. | Монтаж и допуск в эксплуатацию ИК | Предоставить АО "ЕЭнС" и СО доступ к месту установки ИК | В согласованную с Потребителем дату и время
2. | Демонтаж ИК в целях проведения работ по капитальному ремонту или реконструкции объектов в местах установки ИК
2.1. | Уведомление АО "ЕЭнС", СО и ИКУ (при присоединении электроустановки к МКД) о намерении демонтировать ИК | Направление в АО «ЕЭнС» письменной заявки о необходимости снятия показаний ПУ, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа, в которой содержатся: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения (купли-продажи); • контактные данные, включая номер телефона; • заводских номеров приборов, тип прибора учета и измерительных трансформаторов; • предлагаемые дата и время демонтажа. | Не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты демонтажа. | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. Демонтаж ИК без уведомления АО "ЕЭнС" (СО) может быть расценен как безучетное потребление, составлен Акт и произведен расчет объема безучетного потребления исходя из максимальной мощности электроустановки и круглосуточного режима работы с даты последней проверки ИК АО "ЕЭнС" (СО).
2.2. | Проверка ИК до его демонтажа | 1. Согласование иной даты демонтажа ИК, предложенной АО "ЕЭнС" (СО) |  | АО "ЕЭнС" (СО) после рассмотрения заявки может предложить иную дату и время демонтажа ПУ, которая не может быть позднее чем через 10 рабочих дней с даты, предложенной в заявке.
|  | 2. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | По окончании проверки ПУ Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием Акта Потребителю необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
2.3. | АО "ЕЭнС" (СО) демонтирует ИК | Предоставить доступ к месту установки приборов учета | В согласованную с Потребителем дату и время